**火炬园C、D座12台电梯增加呼梯群控功能项目**

**(工程施工单位选取)询价公告**

佛山火炬创新创业园有限公司就“火炬园C、D座12台电梯增加呼梯群控功能项目(工程施工单位选取)”遴选施工单位，欢迎各符合项目要求的单位参与报价。

**一、项目简介**

1、本项目为火炬园C、D座12台电梯增加呼梯群控功能项目(工程施工单位选取)。

2、对火炬园C、D座12台有机房电梯设备的呼梯控制功能进行技改升级，根据 电梯的实际安装分布情况，通过技术改造，实现并联/群控功能。

**二、报价及要求**

 1.本项目最高限价：8.4万元，项目报价为固定总价，根据工程报价清单进行报价。

2.本项目费用包括施工及验收等产生的费用。报价人需按采购方提供的“报价及承诺函”及“工程量清单”格式进行报价。

3.报价人应具备电梯安装、维修资质和特种设备（电梯类）生产许可证。

4.合同工期：自合同签订之日起，50个日历日内完成竣工验收。

5.付款方式：不设预付款，项目竣工验收合格，确定工程项目最终结算金额30天内，支付到最终结算总金额的97%；剩余3%为质保金，保质期满后，如无发生扣款，则在收到乙方请款申请的30天内一次性无息付清。

6.质量要求：符合国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格或以上验收标准。本项目安装及装修装饰工程质保期为一年，其他项目保修期参照生产厂家保修期限。

7.报价时递交的资料应包含：公司营业执照、资质证书、安全生产许可证、报价及承诺函和报价清单。

**三、密封及盖章要求**

1.盖章要求：公司营业执照、资质证书、安全生产许可证、报价及承诺函、工程报价清单等均需加盖公司章。

2.密封要求，以上资料均应用档案袋封装黏贴密封条，并在封口处加盖公章。

**四、视为无效报价的情形**

1.不按本要求函第二点报价要求递交报价资料的。

2.报价时间超出规定时间的。

3.不响应“报价及承诺函”条款的。

4.不按本邀请函第三点进行密封的。

**五、评选方式**

最低价评选法，若出现报价相同的则以现场随机抽签方式确定中标单位。

**六、递交文件报价时间及地点**

递交报价文件的时间：2021年 月 日17:30分前。

递交报价文件的地点：佛山市禅城区华宝南路13号火炬园D座一楼科技金融综合服务中心（佛山大学科技园）

联系人：洪生、谢生：0757—82582347

 佛山火炬创新创业园有限公司

招标工作小组

 2021年 月 日

**报价及承诺函**

**致：佛山火炬创新创业园有限公司**

我方根据贵司的要求，参与以下项目的报价，现为我方作郑重承诺及报价如下：

项目名称：

我方对本项目所报总价（含税）为￥ 元。

1. 我方承诺在竞得该项目后，将严格按照贵司的要求完成项目相关工作。
2. 完全认可贵司对该项目施工单位的选择结果，同时清楚理解到仅凭报价或单一竞争优势并非是决定服务资格的唯一依据。
3. 我方已依法健全的财务会计制度、缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购方提交近三个月内的相关缴费证明，以便核查。
4. 我司承诺均已经过认真、严格的审核，其内容已充分表达了我方的真实意愿，没有任何遗漏、虚假、侵权之处，若出现违背诚实信用和商业道德之行为，或因我方行为不当而损害了贵司的合法权益，愿独自承担相应的法律责任。
5. 本承诺函自递交之日起有效期不少于60天，并且一旦双方对该项目确立合同关系后，本承诺效力及范围有效期则相应延长至我方与贵司签订的合同规定的期限和作为合同的补充文件。

承诺方单位名称： （公章）

联系人：

联系电话：

承诺日期： 年 月 日

**工 程 报 价 清 单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称/人工 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价（元） | 备注 |
| 1 | C1、C2并联主板 |  | 2 | 块 |  | C3无负一层单控不变 |
| 2 | C4、C5、C6群控主板 |  | 3 | 块 |  |  |
| 3 | D1、D2、D3群控主板 |  | 3 | 块 |  |  |
| 4 | D4、D5并联主板 |  | 2 | 块 |  | D6无负一层单控不变 |
| 5 | 安装调试费 | - | 10 | 台 | - |  |
|  包干价总金额（含税）：大写人民币 ：￥  |