**火炬园集中办公区和党群服务中心网络建设项目**

**询价公告**

佛山火炬创新创业园有限公司就“火炬园集中办公区和党群服务中心网络建设项目”遴选施工单位，欢迎各符合项目要求的单位参与报价。

**一、项目简介**

1、火炬园集中办公区和党群服务中心网络建设项目。

2、（一）、建设要求

结合火炬园集中办公区和党群服务中心的网络需求情况，充分利用现有设备，与现有机房网络对接实现网络互通，构建一个高速、稳定、安全、可靠、易于管理的办公网络。

二、现有设备清单（迁移）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 无线控制器 | H3C WAC380-60新一代企业级核心多业务无线控制器2GE(WAN)+6GE(LAN)最大可管理60AP | 1 | 台 |
| 2 | 无线AP | H3C WAP712C-802.11ac 无线局域网放装型千兆上行双频接入点・FIT  | 30 | 台 |
| 3 | 24口POE交换机 |  H3C S5024PV3-EI-HPWR,以太网交换机(24GE+4SFP+POE,交直流双路供电,370W) | 2 | 台 |
| 4 | 48 口千兆交换机 | H3C S5048PV3-EI,52端口千兆以太网交换机(48GE+4SFP)  | 2 | 台 |
| 5 | 42U网络机柜 |  | 1 | 台 |
| 6 | 19英寸理线架 |  | 8 | 个 |
| 7 | 千兆单模光纤模块 |  | 4 | 个 |
| 8 | LC单模千兆跳线 |  | 4 | 条 |

三、功能需求及相关技术要求

投标人需根据以下要求提供项目建设方案，包括但不限于设备材料清单、维护措施、施工计划等。

（一）功能需求及技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 功能需求、技术要求 |
| 1 | 光纤铺设 | 从集中办公区弱电房铺设一条光纤（不少于8芯）至现有B座机房进行网络连通，实现网络互通。光纤两端采用光模块连接； |
| 2 | 原有设备拆除与安装 | 对上述现有设备清单中的设备进行拆除，拆除过程需确保设备完好无缺，并确保原有场地装修不被破坏；将拆除的设备迁移至集中办公区进行安装并按照我司要求完成调试 |
| 2 | 有线网络 | 对集中办公区现有网线进行整理对接成端，确保线路通畅;从集中办公区弱电房新拉一条网线到党群服务中心作为有线网络使用; |
| 3 | 无线网络 | 信号覆盖集中办公区和党群服务中心，保证信号良好及网速稳定。集中办公区并发总接入用户数150人或以上、党群服务中心并发总接入用户数200人或以上。采用AP+AC方案设计（POE供电）。每AP并发接入用户数40人或以上。实现多个SSID热点接入：SSID热点1实现与现有B座机房网络对接，SSID热点2实现与电信宽带网络对接。 |
| 4 | 电话分机线路安装 | 按要求对外线电话线路连接内线分机线路，确保正常通话。 |
| 5 | 安装要求 | 1、光纤需套装PVC管保护。2、网线采用配线架方式走线。机柜按指定位置安装，各网络设备应牢固安装在机柜内部，机柜具有可扩展性和良好散热。3、施工布线要求美观整齐，各种线缆贴上详细标签，编号、起始点、颜色、字体清晰。 |

（二）其他要求：

1、按我司要求划分VLAN、IP段。

2、对各电脑、复印机、打印机提供接入网络调试。

3、完工后提供网络布线图和网络拓扑图，并提供技术培训。

4、项目验收后提供一年或以上维护期（包括旧设备）。

5、除上述清单的现有设备外，投标人需提供本项目所需的其他所有相关设备、材料，网络设备品牌选用H3C，如H3C无除外，确保网络正常使用。

6、对原有设备及机房核心交换机、防火墙、安全设备等相关设备进行调试，确保网络正常使用。

**二、报价及要求**

 1.本项目最高限价：5.5万元，项目报价为固定总价，根据报价及承诺函进行报价。

2.本项目费用包括施工及验收等产生的费用。报价人需按采购方提供的“报价及承诺函”格式进行报价。

3.报价人的营业执照应具备从事本项目的经营范围。

4.合同工期：自合同签订之日起，8个日历日内完成竣工验收。

5.付款方式：1.签订合同后支付项目总金额的30%

2.项目验收后支付至合同总额的97%

3.质保期满后支付项目尾款3%。

6.质量要求：符合国家、省或行业现行的质量验收标准及规范，须达到合格或以上验收标准。

7.报价时递交的资料应包含：公司营业执照、报价及承诺函和报价清单。

**三、密封及盖章要求**

1.盖章要求：公司营业执照、报价及承诺函等均需加盖公司章。

2.密封要求，以上资料均应用档案袋封装黏贴密封条，并在封口处加盖公章。

**四、视为无效报价的情形**

1.不按本要求函第二点报价要求递交报价资料的。

2.报价时间超出规定时间的。

3.不响应“报价及承诺函”条款的。

4.不按本邀请函第三点进行密封的。

**五、评选方式**

最低价评选法，若出现报价相同的则以现场随机抽签方式确定中标单位。

**六、递交文件报价时间及地点**

递交报价文件的时间：2021年6月17日17:30分前。

递交报价文件的地点：佛山市禅城区华宝南路13号火炬园D座一楼科技金融综合服务中心（佛山大学科技园）

联系人：洪生、谢生：0757—82582347

 佛山火炬创新创业园有限公司

招标工作小组

 2021年6月11日

**报价及承诺函**

**致：佛山火炬创新创业园有限公司**

我方根据贵司的要求，参与以下项目的报价，现为我方作郑重承诺及报价如下：

项目名称：

我方对本项目所报总价（含税）为￥ 元。

1. 我方承诺在竞得该项目后，将严格按照贵司的要求完成项目相关工作。
2. 完全认可贵司对该项目施工单位的选择结果，同时清楚理解到仅凭报价或单一竞争优势并非是决定服务资格的唯一依据。
3. 我方已依法健全的财务会计制度、缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购方提交近三个月内的相关缴费证明，以便核查。
4. 我司承诺均已经过认真、严格的审核，其内容已充分表达了我方的真实意愿，没有任何遗漏、虚假、侵权之处，若出现违背诚实信用和商业道德之行为，或因我方行为不当而损害了贵司的合法权益，愿独自承担相应的法律责任。
5. 本承诺函自递交之日起有效期不少于60天，并且一旦双方对该项目确立合同关系后，本承诺效力及范围有效期则相应延长至我方与贵司签订的合同规定的期限和作为合同的补充文件。

承诺方单位名称： （公章）

联系人：

联系电话：

承诺日期： 年 月 日