## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：更换、修复火炬园自备高低压变配电房设备设施配件故障项目 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | A座
1.2 | B座
1.3 | CD座
1.4 | E座
1.5 | EC座
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：更换、修复火炬园自备高低压变配电房设备设施配件故障项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
A座
1 | 030402004001 | 空气断路器 | 1.名称:更换ABB断路器储能电机 2.型号:储能电机ABB SACE E3 200V电机 3.位置:10KV GA06柜母联开关 |  | 台 | 1
2 | 030402004002 | 空气断路器 | 1.名称:更换施耐德高压断路器储能电机 2.型号:储能电机MT32 H2 200储能 3.位置:II-1柜II-1开关 |  | 台 | 1
3 | 030401007001 | 消弧线圈 | 1.内容:更换施耐德断路器失压线圈 2.型号:失压线圈MN200 3.位置:II-1柜II-1开关 |  | 个 | 1
4 | 030904008001 | 模块 | 1.名称:主控模块 2.规格:TXJK-3 3.类型:直流屏 4.工作内容:更换成套直流屏控制模块 |  | 台 | 1
5 | 030904008002 | 模块 | 1.名称:充电模块 2.规格:TX2003X 3.类型:直流屏 4.工作内容:更换成套直流屏控制模块 |  | 台 | 2
6 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统调试 |  | 系统 | 1
A座合计
B座
7 | 030402004005 | 空气断路器 | 1.名称:返厂修复ABB低压联络柜断路器 2.型号:低压断路器ABB SACE E3XALE113941 1600A 3.位置:I-1柜4041开关 |  | 台 | 1
8 | 030404017003 | 配电箱 | 1.内容:更换ABB低压配电柜内锁具 2.型号:锁具ABB SACE E3 3选2 3.位置:I-1柜4041开关 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：更换、修复火炬园自备高低压变配电房设备设施配件故障项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030404017002 | 配电箱 | 1.内容:更换高压配电柜内继电保护装置 2.型号:PA150 3.位置:G01及 G09柜 |  | 台 | 2
10 | 030404017005 | 配电箱 | 1.内容:UPS不间断电源山特K500 2.型号:12v38A 3.位置:G01 G02 G04 G05 G09 G010柜 |  | 台 | 6
11 | 030414001002 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统调试 |  | 系统 | 1
B座合计
CD座
12 | 030904008005 | 模块 | 1.名称:主控模块 2.规格:TXJK-3 3.类型:直流屏 4.工作内容:更换成套直流屏控制模块 |  | 台 | 1
13 | 030904008006 | 模块 | 1.名称:充电模块 2.规格:TX2003X 3.类型:直流屏 4.工作内容:更换成套直流屏控制模块 |  | 台 | 2
14 | 030414001003 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统调试 |  | 系统 | 1
15 | 030404017006 | 带电作业 | 1.内容:配电线路单回路带负荷更换断路器 2.时间:120分钟 |  | 次 | 1
CD座合计
E座
16 | 030904008003 | 模块 | 1.名称:主控模块 2.规格:TXJK-3 3.类型:直流屏 4.工作内容:更换成套直流屏控制模块 |  | 台 | 1
17 | 030904008004 | 模块 | 1.名称:充电模块 2.规格:TX2003X 3.类型:直流屏 4.工作内容:更换成套直流屏控制模块 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：更换、修复火炬园自备高低压变配电房设备设施配件故障项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030414001004 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统调试 |  | 系统 | 1
E座合计
EC座
19 | 030404019003 | 控制开关 | 1.名称:法兰克电容刀闸 2.规格:380V400A |  | 个 | 2
20 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:更换变压器温控器 2.型号:LD-B10-10FP |  | 台 | 3
21 | 030414001005 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统调试 |  | 系统 | 1
EC座合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
22 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：更换、修复火炬园自备高低压变配电房设备设施配件故障项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：更换、修复火炬园自备高低压变配电房设备设施配件故障项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：更换、修复火炬园自备高低压变配电房设备设施配件故障项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 表-09 综合单价分析表（全费用）
综合单价分析表
工程名称：更换、修复火炬园自备高低压变配电房设备设施配件故障项目 | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [7 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
合计

## 表-10 单位工程人材机汇总表（清单）
单位工程人材机汇总表
工程名称：更换、修复火炬园自备高低压变配电房设备设施配件故障项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页
序号 | 材料编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） |  | 合价 （元）
表-20